## Sheet1
Standard Test Data for Selected Types of Instrument Responses (realistic responses may have combinations of several of these types)
| Idealized | NegValues | Noisy | Non-Linear | Heteroscedastic | Truncated
Dose | Response | Response | Response | Response | Response | Response
0 | 22.4134 | -5.2347 | 106.697 | 15.7275 | 20.7927 | 0
0 | 15.2373 | -4.7309 | 136.5107 | 12.6372 | 41.0439 | 0
0 | 14.6447 | -2.3392 | 156.5132 | 19.219 | 41.2477 | 0
0 | 32.4488 | -4.4589 | 106.1351 | 17.4964 | 42.2871 | 0
0 | 21.7651 | -2.8873 | 153.8309 | 19.203 | 49.4192 | 0
0 | 21.9261 | 1.4534 | 69.3061 | 20.462 | 41.4891 | 0
0 | 19.0651 | -0.65995 | 113.5399 | 24.3133 | 36.6069 | 0
0 | 25.4116 | 2.095 | 63.2685 | 19.4588 | 20.8299 | 0
0 | 18.5994 | 3.9436 | 66.0042 | 29.6681 | 62.8463 | 0
0 | 26.1743 | -0.74527 | 69.2306 | 12.4561 | 18.0918 | 0
0 | 16.0131 | 12.9782 | 74.8941 | 14.0773 | 77.856 | 0
0 | 32.8142 | 2.5412 | 60.1385 | 26.7387 | 65.6657 | 0
0 | 18.378 | -7.8287 | 116.8819 | 23.748 | 50.6587 | 0
0 | 21.0937 | -8.0211 | 95.0252 | 22.9419 | 18.3403 | 0
0 | 16.8031 | 1.1383 | 67.9273 | 16.7092 | 50.8461 | 0
0 | 17.3688 | -5.1436 | 51.0707 | 37.1785 | 40.532 | 0
0 | 17.2971 | 20.0428 | 123.4999 | 16.4747 | 40.4283 | 0
0 | 34.0541 | 11.33 | 76.0515 | 28.4758 | 38.1516 | 0
0 | 15.8755 | -3.3311 | 56.8181 | 15.5479 | 49.8915 | 0
0 | 15.961 | -6.1198 | 27.6115 | 20.8022 | 67.1518 | 0
1 | 33.9667 | 24.4586 | 137.2899 | 27.6019 | 27.821 | 0
1 | 43.1687 | 4.6871 | 162.5782 | 31.7443 | 66.6511 | 0
1 | 29.2785 | 1.2491 | 69.0867 | 25.7211 | 52.4588 | 0
1 | 24.7719 | 15.0448 | 174.3456 | 28.9615 | 58.8883 | 0
1 | 34.2795 | 28.6174 | 131.3458 | 28.4495 | 40.0965 | 0
1 | 28.8182 | 18.3596 | 124.4791 | 25.061 | 26.2422 | 0
1 | 42.1547 | 19.2488 | 93.8747 | 31.0693 | 68.549 | 0
1 | 24.8774 | 24.4133 | 81.7233 | 36.1065 | 70.8987 | 0
1 | 16.8624 | 14.8806 | 98.4571 | 39.2051 | 70.3259 | 0
1 | 21.9015 | 8.7458 | 112.9019 | 35.0509 | 74.2078 | 0
1 | 39.0076 | 14.808 | 151.4593 | 26.6901 | 58.5551 | 0
1 | 18.6182 | -3.4394 | 83.8309 | 25.8738 | 81.8699 | 0
3 | 54.9839 | 34.4082 | 130.5829 | 54.939 | 73.3566 | 0
3 | 66.6694 | 19.7404 | 152.1859 | 48.0251 | 50.9203 | 0
3 | 52.9007 | 14.1431 | 160.54 | 45.0167 | 75.0531 | 0
3 | 46.7831 | 37.7733 | 168.7794 | 41.5405 | 76.1721 | 0
3 | 52.9112 | 44.6822 | 180.6631 | 44.71 | 83.7792 | 0
3 | 53.6335 | 38.494 | 152.8736 | 61.3347 | 66.5491 | 57.2357
3 | 51.0032 | 28.2873 | 139.0382 | 42.9146 | 80.3336 | 53.2922
3 | 64.2355 | 37.5342 | 129.078 | 41.8451 | 85.112 | 45.7966
3 | 59.0542 | 25.7776 | 147.4304 | 52.3612 | 84.1665 | 0
3 | 46.5791 | 17.187 | 135.2739 | 44.6966 | 103.2867 | 47.6971
3 | 51.6827 | 14.3411 | 175.8999 | 46.7686 | 47.2496 | 0
3 | 46.3862 | 29.4561 | 127.3241 | 47.0934 | 46.0702 | 0
10 | 118.6637 | 94.5451 | 255.1457 | 52.196 | 160.9604 | 110.5042
10 | 118.228 | 79.3673 | 258.8815 | 63.1401 | 155.3673 | 118.698
10 | 106.0801 | 82.6522 | 300.5913 | 71.3991 | 180.9694 | 126.8252
10 | 116.4981 | 100.7499 | 229.1584 | 63.3966 | 148.4184 | 121.2892
10 | 117.5987 | 71.2939 | 292.6605 | 50.5045 | 151.6294 | 112.0815
10 | 124.4459 | 93.7435 | 316.6106 | 61.2597 | 154.6217 | 100.2866
10 | 124.2005 | 112.401 | 299.9696 | 76.4479 | 132.9164 | 118.0172
10 | 126.9064 | 79.219 | 250.8261 | 60.0994 | 151.2915 | 96.48
10 | 131.843 | 80.0216 | 232.2263 | 60.8818 | 141.6317 | 106.5864
10 | 122.3827 | 96.398 | 230.9383 | 57.7431 | 162.5435 | 105.3994
10 | 112.4418 | 73.3779 | 320.5096 | 60.9891 | 154.6536 | 100.1717
10 | 111.6937 | 77.2306 | 280.2623 | 71.8454 | 160.8256 | 126.4973
30 | 319.5063 | 242.5433 | 615.7726 | 66.9745 | 342.7894 | 304.002
30 | 305.9186 | 265.5054 | 563.573 | 76.75 | 338.1769 | 320.0429
30 | 326.6195 | 255.9922 | 625.0523 | 69.8674 | 346.9316 | 327.9098
30 | 304.2681 | 272.8016 | 626.1872 | 72.2403 | 343.6113 | 310.9268
30 | 314.068 | 270.4941 | 563.8416 | 78.3785 | 339.758 | 291.7986
30 | 323.4431 | 280.1516 | 544.1372 | 63.7369 | 346.1674 | 295.3008
30 | 333.1861 | 258.7068 | 573.1997 | 69.2842 | 344.3707 | 304.6448
30 | 297.8709 | 243.2661 | 609.5119 | 71.6617 | 348.5678 | 312.7143
30 | 298.3031 | 264.2888 | 613.6973 | 73.8373 | 348.8774 | 315.7283
30 | 337.6185 | 266.5809 | 651.4856 | 70.129 | 344.4355 | 316.7806
30 | 324.6305 | 264.9182 | 603.538 | 74.018 | 342.4731 | 306.6875
30 | 320.5757 | 260.1206 | 656.0719 | 61.5022 | 346.3189 | 322.3432
CV90 | 32.8 | 12.8 | 152 | 29.8 | 66.9 | 43.9
LOD90 | 1.6 | 2.2 | 4.3 | 1.5 | 3.6 | 5.9
UCL90 | 2.5 | 3.6 | 5.9 | 2.2 | 4.9 | 7.4